## Sheet1
time | BIOLOGY.BLOWERSTATION 1.Q.AIRFLOW value | BIOLOGY.BLOWERSTATION 1.Q.AIRFLOW quality | BIOLOGY.LINE 3 TANK 1 VALVE 1.PCT value | BIOLOGY.LINE 3 TANK 1 VALVE 1.PCT quality | BIOLOGY.LINE 3 TANK 1.N2O value | BIOLOGY.LINE 3 TANK 1.N2O quality | BIOLOGY.LINE 3 TANK 1.NH4 value | BIOLOGY.LINE 3 TANK 1.NH4 quality | BIOLOGY.LINE 3 TANK 1.NO3 value | BIOLOGY.LINE 3 TANK 1.NO3 quality | BIOLOGY.LINE 3 TANK 1.O2 value | BIOLOGY.LINE 3 TANK 1.O2 quality | BIOLOGY.LINE 3 TANK 1.O2.SETPOINT value | BIOLOGY.LINE 3 TANK 1.O2.SETPOINT quality | BIOLOGY.LINE 3 TANK 1.PROCESSPHASE value | BIOLOGY.LINE 3 TANK 1.PROCESSPHASE quality | BIOLOGY.LINE 3 TANK 1.Q.AIRFLOW value | BIOLOGY.LINE 3 TANK 1.Q.AIRFLOW quality | BIOLOGY.LINE 3 TANK 1.SS value | BIOLOGY.LINE 3 TANK 1.SS quality
2022-06-12 00:01:00+02:00 | 26829.375 | 1 |  |  | 0.7002314925193787 | 0 | 1.6660799980163574 | 0 | 0.074907 | 0 | 0.058955 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.525374174118042 | 1
2022-06-12 00:02:00+02:00 | [12 empty] | 1.2382391886484052 | 0
2022-06-12 00:03:00+02:00 | 29626.3418 | 1 |  |  | 0.6979166865348816 | 0 | 1.527269959449768 | 0 | 0.074907 | 0 | 0.079933 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.5368049144744873 | 1
2022-06-12 00:04:00+02:00 | [12 empty] | 1.1542711449804757 | 0
2022-06-12 00:05:00+02:00 | 28605.209 | 1 |  |  | 0.6568287014961243 | 0 | 1.436329960823059 | 0 | 0.056901 | 0 | 0.3302228152751922 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.5098466873168943 | 0
2022-06-12 00:06:00+02:00 | [12 empty] | 1.0762902852467129 | 0
2022-06-12 00:07:00+02:00 | 27850.4395 | 1 |  |  | 0.5931712985038757 | 0 | 1.3924100399017334 | 0 | 0.056901 | 0 | 0.66406 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4468350410461426 | 0
2022-06-12 00:08:00+02:00 | [12 empty] | 1.0294915525118509 | 0
2022-06-12 00:09:00+02:00 | 26726.5547 | 1 |  |  | 0.5844907164573669 | 0 | 1.409540057182312 | 0 | 0.041826 | 0 | 0.97656 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.5403411388397217 | 0
2022-06-12 00:10:00+02:00 | [12 empty] | 1.0179419721875869 | 0
2022-06-12 00:11:00+02:00 | 25702.2578 | 1 |  |  | 0.5677083134651184 | 0 | 1.4793800115585327 | 0 | 0.041826 | 0 | 1.132450819015503 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4908483028411863 | 0
2022-06-12 00:12:00+02:00 | [12 empty] | 1.0514127683639527 | 0
2022-06-12 00:13:00+02:00 | 17689.166 | 1 |  |  | 0.5740740895271301 | 0 | 1.558019995689392 | 0 | 0.041826 | 0 | 1.2058738470077517 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.5145291090011597 | 0
2022-06-12 00:14:00+02:00 | [12 empty] | 1.1037184223674592 | 0
2022-06-12 00:15:00+02:00 | 16466.834 | 1 |  |  | 0.5908564925193787 | 0 | 1.6274199485778809 | 0 | 0 | 0 | 1.0047743320465088 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.5036948919296265 | 0
2022-06-12 00:16:00+02:00 | [12 empty] | 1.1489569636753627 | 0
2022-06-12 00:17:00+02:00 | 15813.75 | 1 |  |  | 0.5821759104728699 | 0 | 1.7183500528335571 | 0 | 0 | 0 | 0.6463397145271301 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.504931926727295 | 0
2022-06-12 00:18:00+02:00 | [12 empty] | 1.187152832122076 | 0
2022-06-12 00:19:00+02:00 | 16140.917 | 1 |  |  | 0.5723379850387573 | 0 | 1.8158700466156008 | 0 | 0 | 0 | 0.4304108619689941 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.470348238945007 | 0
2022-06-12 00:20:00+02:00 | [12 empty] | 1.2169 | 0
2022-06-12 00:21:00+02:00 | 17218 | 1 |  |  | 0.5578703880310059 | 0 | 1.9344799518585205 | 0 | 0 | 0 | 0.37146 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4883519411087036 | 0
2022-06-12 00:22:00+02:00 | [12 empty] | 1.2454404559589565 | 0
2022-06-12 00:23:00+02:00 | 18563 | 1 |  |  | 0.5237268805503845 | 0 | 2.1202900409698486 | 0 | 0 | 0 | 0.3580729365348816 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4467114210128784 | 0
2022-06-12 00:24:00+02:00 | [12 empty] | 1.2904636757714407 | 0
2022-06-12 00:25:00+02:00 | 20450.834 | 1 |  |  | 0.4959490597248077 | 0 | 2.2714099884033203 | 0 | 0 | 0 | 0.3993055522441864 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.5390663146972656 | 0
2022-06-12 00:26:00+02:00 | [12 empty] | 1.338734650952475 | 0
2022-06-12 00:27:00+02:00 | 22344.334 | 1 |  |  | 0.4780092537403106 | 0 | 2.372879981994629 | 0 | 0 | 0 | 0.5457899570465088 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.527588963508606 | 0
2022-06-12 00:28:00+02:00 | [12 empty] | 1.373207301298777 | 0
2022-06-12 00:29:00+02:00 | 23590.834 | 1 |  |  | 0.4658564925193786 | 0 | 2.3755199909210205 | 0 | 0.039385 | 0 | 0.7436342239379883 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.5730867385864258 | 0
2022-06-12 00:30:00+02:00 | [12 empty] | 1.3758954870133169 | 0
2022-06-12 00:31:00+02:00 | 23341.166 | 1 |  |  | 0.4519675970077514 | 0 | 2.3012800216674805 | 0 | 0.039385 | 0 | 1.0221353769302368 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.506385087966919 | 0
2022-06-12 00:32:00+02:00 | [12 empty] | 1.3384732057934714 | 0
2022-06-12 00:33:00+02:00 | 22724.916 | 1 |  |  | 0.4542824029922485 | 0 | 2.2845799922943115 | 0 | 0.039385 | 0 | 1.3762296438217163 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4717482328414917 | 0
2022-06-12 00:34:00+02:00 | [12 empty] | 1.2888588530676706 | 0
2022-06-12 00:35:00+02:00 | 21312 | 1 |  |  | 0.4681712985038757 | 0 | 2.2854599952697754 | 0 | 0.1478352099657058 | 0 | 1.609157919883728 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4760891199111938 | 0
2022-06-12 00:36:00+02:00 | [12 empty] | 1.253818583261399 | 0
2022-06-12 00:37:00+02:00 | 16893.25 | 1 |  |  | 0.4837962985038757 | 0 | 2.2270400524139404 | 0 | 0.1478352099657058 | 0 | 1.786747694015503 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4646579027175903 | 0
2022-06-12 00:38:00+02:00 | [12 empty] | 1.2267216507593792 | 0
2022-06-12 00:39:00+02:00 | 15140.917 | 1 |  |  | 0.5017361044883728 | 0 | 2.242 | 0 | 0.3103223741054535 | 0 | 1.8804253339767456 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4904533624649048 | 0
2022-06-12 00:40:00+02:00 | [12 empty] | 1.2266947907493224 | 0
2022-06-12 00:41:00+02:00 | 13662.917 | 1 |  |  | 0.4971064925193786 | 0 | 2.3399300575256348 | 0 | 0.3103223741054535 | 0 | 1.6895 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.536893367767334 | 0
2022-06-12 00:42:00+02:00 | [12 empty] | 1.256248688016619 | 0
2022-06-12 00:43:00+02:00 | 12749 | 1 |  |  | 0.4890046417713165 | 0 | 2.426909923553467 | 0 | 0.3103223741054535 | 0 | 1.2445746660232544 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4942582845687866 | 0
2022-06-12 00:44:00+02:00 | [12 empty] | 1.290710273924328 | 0
2022-06-12 00:45:00+02:00 | 12427.25 | 1 |  |  | 0.4861111044883728 | 0 | 2.4862101078033447 | 0 | 0.5692831873893738 | 0 | 0.7125288844108582 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4947112798690796 | 0
2022-06-12 00:46:00+02:00 | [12 empty] | 1.3252483172643752 | 0
2022-06-12 00:47:00+02:00 | 12116.333 | 1 |  |  | 0.4924768507480621 | 0 | 2.4862101078033447 | 0 | 0.5692831873893738 | 0 | 0.4275173544883728 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.5526204109191897 | 0
2022-06-12 00:48:00+02:00 | [12 empty] | 1.3461421628225416 | 0
2022-06-12 00:49:00+02:00 | 11737 | 1 |  |  | 0.5057870149612427 | 0 | 2.3596999645233154 | 0 | 0.76796 | 0 | 0.36169 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.5142648220062256 | 0
2022-06-12 00:50:00+02:00 | [12 empty] | 1.3152923736118132 | 0
2022-06-12 00:51:00+02:00 | 10016.75 | 1 |  |  | 0.5133101940155029 | 0 | 2.1352 | 0 | 0.76796 | 0 | 0.4380063712596893 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.530293583869934 | 0
2022-06-12 00:52:00+02:00 | [12 empty] | 1.2324685557683313 | 0
2022-06-12 00:53:00+02:00 | 11128.25 | 1 |  |  | 0.5260416865348816 | 0 | 1.8326 | 0 | 0.76796 | 0 | 0.5526620745658875 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.5435301065444946 | 0
2022-06-12 00:54:00+02:00 | [12 empty] | 1.115235857622964 | 0
2022-06-12 00:55:00+02:00 | 10686.667 | 1 |  |  | 0.5393518805503845 | 0 | 1.5294599533081057 | 0 | 1.0145198106765747 | 0 | 0.75449 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.466201663017273 | 0
2022-06-12 00:56:00+02:00 | [12 empty] | 1 | 0
2022-06-12 00:57:00+02:00 | 10620 | 1 |  |  | 0.5584490895271301 | 0 | 1.333539962768555 | 0 | 1.0145198106765747 | 0 | 0.86914 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4895368814468384 | 0
2022-06-12 00:58:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 00:59:00+02:00 | 12198.167 | 1 |  |  | 0.5711805820465088 | 0 | 1.2817100286483765 | 0 | 1.0769332647323608 | 0 | 0.90748 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.509016036987305 | 0
2022-06-12 01:00:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 01:01:00+02:00 | 12079.5 | 1 |  |  | 0.5694444179534912 | 0 | 1.2949 | 0 | 1.0769332647323608 | 0 | 1.0601128339767456 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.4588210582733154 | 0
2022-06-12 01:02:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 01:03:00+02:00 | 11493 | 1 |  |  | 0.5642361044883728 | 0 | 1.3550699949264526 | 0 | 1.0769332647323608 | 0 | 1.1574074029922483 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.5347061157226562 | 0
2022-06-12 01:04:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 01:05:00+02:00 | 10548.083 | 1 |  |  | 0.5682870149612427 | 0 | 1.3893 | 0 | 1.2032668590545654 | 0 | 0.9067564010620116 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.540056824684143 | 1
2022-06-12 01:06:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 01:07:00+02:00 | 9144.25 | 0 |  |  | 0.6128472089767456 | 0 | 1.388010025024414 | 0 | 1.2032668590545654 | 0 | 0.3512008190155029 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.5256294012069702 | 1
2022-06-12 01:08:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 01:09:00+02:00 | 7353.3335 | 0 |  |  | 0.6504629850387573 | 0 | 1.3304699659347534 | 0 | 1.445266842842102 | 0 | 0.1215277761220932 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.4865065813064575 | 1
2022-06-12 01:10:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 01:11:00+02:00 | 4640.6421 | 0 |  |  | 0.6568287014961243 | 0 | 1.233389973640442 | 0 | 1.445266842842102 | 0 | 0.076678 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.3624125719070437 | 1
2022-06-12 01:12:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 01:13:00+02:00 | 6613.6323 | 0 |  |  | 0.6741898059844971 | 0 | 1.099850058555603 | 0 | 1.445266842842102 | 0 | 0.066189 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.333344340324402 | 1
2022-06-12 01:14:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 01:15:00+02:00 | 5358.5835 | 0 |  |  | 0.6979166865348816 | 0 | 0.91842 | 0 | 1.4301984310150146 | 0 | 0.062934 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.3942537307739258 | 1
2022-06-12 01:16:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 01:17:00+02:00 | 5699.6665 | 0 |  |  | 0.7233796119689941 | 0 | 0.7822459936141968 | 0 | 1.4301984310150146 | 0 | 0.062934 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.393608808517456 | 1
2022-06-12 01:18:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 01:19:00+02:00 | 6324.5 | 0 |  |  | 0.7228009104728699 | 0 | 0.7286540269851685 | 0 | 1.303857684135437 | 0 | 0.062934 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.391126036643982 | 1
2022-06-12 01:20:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 01:21:00+02:00 | 7034.9165 | 0 |  |  | 0.6684027910232544 | 0 | 0.73349 | 0 | 1.303857684135437 | 0 | 0.058955 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.357055425643921 | 1
2022-06-12 01:22:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 01:23:00+02:00 | 9236.833 | 0 |  |  | 0.6481481194496155 | 0 | 0.80685 | 0 | 1.303857684135437 | 0 | 0.058955 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.3918671607971191 | 1
2022-06-12 01:24:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 01:25:00+02:00 | 10624.667 | 1 |  |  | 0.6388888955116272 | 0 | 0.8455020189285278 | 0 | 0.8917194604873657 | 0 | 0.058594 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.3863651752471924 | 1
2022-06-12 01:26:00+02:00 | [12 empty] | 1 | 0
2022-06-12 01:27:00+02:00 | 11989.417 | 1 |  |  | 0.6319444179534912 | 0 | 0.8696630001068115 | 0 | 0.8917194604873657 | 0 | 0.058955 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.423345923423767 | 1
2022-06-12 01:28:00+02:00 | [12 empty] | 1 | 0
2022-06-12 01:29:00+02:00 | 16252.833 | 1 |  |  | 0.6516203880310059 | 0 | 0.8850370049476624 | 0 | 0.6997324824333191 | 0 | 0.059679 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.449737310409546 | 1
2022-06-12 01:30:00+02:00 | [12 empty] | 1.0044469054539995 | 0
2022-06-12 01:31:00+02:00 | 19868.5 | 1 |  |  | 0.6481481194496155 | 0 | 0.91842 | 0 | 0.6997324824333191 | 0 | 0.058955 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.396422266960144 | 1
2022-06-12 01:32:00+02:00 | [12 empty] | 1.009206057162512 | 0
2022-06-12 01:33:00+02:00 | 20293.25 | 1 |  |  | 0.6620370149612427 | 0 | 0.9636679887771606 | 0 | 0.6997324824333191 | 0 | 0.058594 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.419013738632202 | 1
2022-06-12 01:34:00+02:00 | [12 empty] | 1.011215814238503 | 0
2022-06-12 01:35:00+02:00 | 17072.166 | 1 |  |  | 0.6504629850387573 | 0 | 1.0704100131988523 | 0 | 0.3926121592521667 | 0 | 0.058955 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.413405179977417 | 1
2022-06-12 01:36:00+02:00 | [12 empty] | 1.0344594355424246 | 0
2022-06-12 01:37:00+02:00 | 12929.25 | 1 |  |  | 0.6631944179534912 | 0 | 1.2799500226974487 | 0 | 0.3926121592521667 | 0 | 0.058594 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.4201408624649048 | 1
2022-06-12 01:38:00+02:00 | [12 empty] | 1.090524814866838 | 0
2022-06-12 01:39:00+02:00 | 11844.667 | 1 |  |  | 0.6724537014961243 | 0 | 1.4960800409317017 | 0 | 0.1658844351768493 | 0 | 0.058955 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.4328385591506958 | 1
2022-06-12 01:40:00+02:00 | [12 empty] | 1.166047937586194 | 0
2022-06-12 01:41:00+02:00 | 10759.417 | 1 |  |  | 0.6487268805503845 | 0 | 1.7064900398254397 | 0 | 0.1658844351768493 | 0 | 0.058594 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.402851939201355 | 1
2022-06-12 01:42:00+02:00 | [12 empty] | 1.244877995422908 | 0
2022-06-12 01:43:00+02:00 | 8768.083 | 0 |  |  | 0.5943287014961243 | 0 | 1.8435499668121336 | 0 | 0.1658844351768493 | 0 | 0.058955 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.422813057899475 | 1
2022-06-12 01:44:00+02:00 | [12 empty] | 1.3023440591494242 | 0
2022-06-12 01:45:00+02:00 | 6797.8335 | 0 |  |  | 0.4131944477558136 | 0 | 1.958199977874756 | 0 | 0.012181 | 0 | 0.058594 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4164162874221802 | 1
2022-06-12 01:46:00+02:00 | [12 empty] | 1.329199571155366 | 0
2022-06-12 01:47:00+02:00 | 5261.854 | 0 |  |  | 0.2210648208856582 | 0 | 1.9999300241470337 | 0 | 0.012181 | 0 | 0.058955 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4348832368850708 | 1
2022-06-12 01:48:00+02:00 | [12 empty] | 1.318463346049899 | 0
2022-06-12 01:49:00+02:00 | 7221.436 | 0 |  |  | 0.04919 | 0 | 2.042099952697754 | 0 | 0.012181 | 0 | 0.062572 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.446853756904602 | 0
2022-06-12 01:50:00+02:00 | [12 empty] | 1.295928336098081 | 0
2022-06-12 01:51:00+02:00 | 5985.5835 | 0 |  |  | 0.018519 | 0 | 2.0658199787139893 | 0 | 0.012181 | 0 | 0.058955 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4841172695159912 | 0
2022-06-12 01:52:00+02:00 | [12 empty] | 1.2706554448036915 | 0
2022-06-12 01:53:00+02:00 | 8181.0835 | 0 |  |  | 0.013889 | 0 | 2.1013998985290527 | 0 | 0.012181 | 0 | 0.062934 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.484086036682129 | 0
2022-06-12 01:54:00+02:00 | [12 empty] | 1.257084817318689 | 0
2022-06-12 01:55:00+02:00 | 10316.167 | 1 |  |  | 0.009838 | 0 | 2.154119968414306 | 0 | 0 | 0 | 0.069083 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.5381735563278198 | 0
2022-06-12 01:56:00+02:00 | [12 empty] | 1.255555436838241 | 0
2022-06-12 01:57:00+02:00 | 13395.167 | 1 |  |  | 0.0092593 | 0 | 2.295130014419556 | 0 | 0 | 0 | 0.082827 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4475629329681396 | 0
2022-06-12 01:58:00+02:00 | [12 empty] | 1.2852976489067078 | 0
2022-06-12 01:59:00+02:00 | 12989.5 | 1 |  |  | 0.0092593 | 0 | 2.470400094985962 | 0 | 0 | 0 | 0.1048900485038757 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4429770708084106 | 0
2022-06-12 02:00:00+02:00 | [12 empty] | 1.3364489321481614 | 0
2022-06-12 02:01:00+02:00 | 16703.584 | 1 |  |  | 0.0086806 | 0 | 2.7212300300598145 | 0 | 0 | 0 | 0.1529947966337204 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4510493278503418 | 0
2022-06-12 02:02:00+02:00 | [12 empty] | 1.4154149443762645 | 0
2022-06-12 02:03:00+02:00 | 20038.916 | 1 |  |  | 0.0086806 | 0 | 2.8771700859069824 | 0 | 0 | 0 | 0.2922453880310058 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.447305679321289 | 0
2022-06-12 02:04:00+02:00 | [12 empty] | 1.4846447585877918 | 0
2022-06-12 02:05:00+02:00 | 22502.5 | 1 |  |  | 0.0092593 | 0 | 3.0085198879241943 | 0 | 0 | 0 | 0.5287904739379883 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4737021923065186 | 0
2022-06-12 02:06:00+02:00 | [12 empty] | 1.5324877559571033 | 0
2022-06-12 02:07:00+02:00 | 23809.416 | 1 |  |  | 0.0092593 | 0 | 3.117460012435913 | 0 | 0 | 0 | 0.82031 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4361337423324585 | 0
2022-06-12 02:08:00+02:00 | [12 empty] | 1.5513305082775295 | 0
2022-06-12 02:09:00+02:00 | 23433.25 | 1 |  |  | 0.0092593 | 0 | 3.2383 | 0 | 0 | 0 | 1.0984519720077517 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4473811388015747 | 0
2022-06-12 02:10:00+02:00 | [12 empty] | 1.5579929755982895 | 0
2022-06-12 02:11:00+02:00 | 22897.084 | 1 |  |  | 0.009838 | 0 | 3.351160049438477 | 0 | 0 | 0 | 1.403718113899231 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4596 | 0
2022-06-12 02:12:00+02:00 | [12 empty] | 1.559323776563008 | 0
2022-06-12 02:13:00+02:00 | 21417.084 | 1 |  |  | 0.012731 | 0 | 3.3700499534606934 | 0 | 0 | 0 | 1.6851128339767456 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4005037546157837 | 0
2022-06-12 02:14:00+02:00 | [12 empty] | 1.5559657285326998 | 0
2022-06-12 02:15:00+02:00 | 16684.084 | 1 |  |  | 0.017361 | 0 | 3.355989933013916 | 0 | 0 | 0 | 1.869936227798462 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4229844808578491 | 0
2022-06-12 02:16:00+02:00 | [12 empty] | 1.537465826443263 | 0
2022-06-12 02:17:00+02:00 | 13677.333 | 1 |  |  | 0.020833 | 0 | 3.319969892501831 | 0 | 0 | 0 | 1.9292534589767456 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4394501447677612 | 0
2022-06-12 02:18:00+02:00 | [12 empty] | 1.5059026570547194 | 0
2022-06-12 02:19:00+02:00 | 10737.75 | 1 |  |  | 0.023148 | 0 | 3.2452900409698486 | 0 | 0.021404 | 0 | 1.814236044883728 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.429996371269226 | 0
2022-06-12 02:20:00+02:00 | [12 empty] | 1.4602056196757722 | 0
2022-06-12 02:21:00+02:00 | 11780.333 | 1 |  |  | 0.023148 | 0 | 3.161829948425293 | 0 | 0.021404 | 0 | 1.685474514961243 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.451759696006775 | 0
2022-06-12 02:22:00+02:00 | [12 empty] | 1.4136189842224125 | 0
2022-06-12 02:23:00+02:00 | 10740.917 | 1 |  |  | 0.025463 | 0 | 3.044100046157837 | 0 | 0.021404 | 0 | 1.810619235038757 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4570506811141968 | 0
2022-06-12 02:24:00+02:00 | [12 empty] | 1.371499340193612 | 0
2022-06-12 02:25:00+02:00 | 9519.75 | 0 |  |  | 0.031829 | 0 | 2.897819995880127 | 0 | 0.1770818829536438 | 0 | 1.838469386100769 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4619650840759275 | 0
2022-06-12 02:26:00+02:00 | [12 empty] | 1.324386571021307 | 0
2022-06-12 02:27:00+02:00 | 8266.75 | 0 |  |  | 0.049769 | 0 | 2.7273800373077397 | 0 | 0.1770818829536438 | 0 | 1.313657522201538 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.3872458934783936 | 0
2022-06-12 02:28:00+02:00 | [12 empty] | 1.2718499365307032 | 0
2022-06-12 02:29:00+02:00 | 8115.9165 | 0 |  |  | 0.065972 | 0 | 2.590320110321045 | 0 | 0.4651958346366882 | 0 | 0.5938946604728699 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4202059507369995 | 0
2022-06-12 02:30:00+02:00 | [12 empty] | 1.2269091871806552 | 0
2022-06-12 02:31:00+02:00 | 9134.917 | 0 |  |  | 0.083333 | 0 | 2.4585399627685547 | 0 | 0.4651958346366882 | 0 | 0.3584346175193786 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.486202597618103 | 0
2022-06-12 02:32:00+02:00 | [12 empty] | 1.1895841757456462 | 0
2022-06-12 02:33:00+02:00 | 10559.917 | 1 |  |  | 0.09375 | 0 | 2.3162100315093994 | 0 | 0.4651958346366882 | 0 | 0.3721788227558136 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4477156400680542 | 0
2022-06-12 02:34:00+02:00 | [12 empty] | 1.1598155741464522 | 0
2022-06-12 02:35:00+02:00 | 11606.333 | 1 |  |  | 0.1047453731298446 | 0 | 2.2292399406433105 | 0 | 0.7377634048461914 | 0 | 0.5562789440155029 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4338667392730713 | 0
2022-06-12 02:36:00+02:00 | [12 empty] | 1.1458933303469705 | 0
2022-06-12 02:37:00+02:00 | 10960.75 | 1 |  |  | 0.1168981492519378 | 0 | 2.1128299236297607 | 0 | 0.7377634048461914 | 0 | 0.7718461155891418 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.5024522542953491 | 0
2022-06-12 02:38:00+02:00 | [12 empty] | 1.1337796608606976 | 0
2022-06-12 02:39:00+02:00 | 10967.333 | 1 |  |  | 0.1307870298624038 | 0 | 2.0469300746917725 | 0 | 0.9184593558311462 | 0 | 0.7613570094108582 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.490254521369934 | 0
2022-06-12 02:40:00+02:00 | [12 empty] | 1.1267758453459968 | 0
2022-06-12 02:41:00+02:00 | 11654.917 | 1 |  |  | 0.1429398208856582 | 0 | 2.1651 | 0 | 0.9184593558311462 | 0 | 0.6915509104728699 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4574521780014038 | 0
2022-06-12 02:42:00+02:00 | [12 empty] | 1.1623024565832958 | 0
2022-06-12 02:43:00+02:00 | 12747.667 | 1 |  |  | 0.15625 | 0 | 2.506419897079468 | 0 | 0.9184593558311462 | 0 | 0.6817852854728699 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4216432571411133 | 0
2022-06-12 02:44:00+02:00 | [12 empty] | 1.2696417399815147 | 0
2022-06-12 02:45:00+02:00 | 13848 | 1 |  |  | 0.1655092537403106 | 0 | 2.7805299758911133 | 0 | 1.026231050491333 | 0 | 0.78234 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4622989892959597 | 0
2022-06-12 02:46:00+02:00 | [12 empty] | 1.400410277275812 | 0
2022-06-12 02:47:00+02:00 | 14618.667 | 1 |  |  | 0.1776620298624038 | 0 | 2.785360097885132 | 0 | 1.026231050491333 | 0 | 0.8893952369689941 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.480021357536316 | 0
2022-06-12 02:48:00+02:00 | [12 empty] | 1.4823549388703845 | 0
2022-06-12 02:49:00+02:00 | 14755.417 | 1 |  |  | 0.1886574029922485 | 0 | 2.4581000804901123 | 0 | 1.1491144895553589 | 0 | 1.0286458730697632 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4540412425994873 | 0
2022-06-12 02:50:00+02:00 | [12 empty] | 1.4350971921284992 | 0
2022-06-12 02:51:00+02:00 | 14683 | 1 |  |  | 0.1996527761220932 | 0 | 2.009160041809082 | 0 | 1.1491144895553589 | 0 | 1.1469184160232544 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4684563875198364 | 0
2022-06-12 02:52:00+02:00 | [12 empty] | 1.2586186579295564 | 0
2022-06-12 02:53:00+02:00 | 14111.167 | 1 |  |  | 0.2112268507480621 | 0 | 1.6915600299835205 | 0 | 1.1491144895553589 | 0 | 1.3212528228759766 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4712862968444824 | 0
2022-06-12 02:54:00+02:00 | [12 empty] | 1.044119490214756 | 0
2022-06-12 02:55:00+02:00 | 12892.667 | 1 |  |  | 0.2222222238779068 | 0 | 1.5395599603652954 | 0 | 1.2481443881988523 | 0 | 1.4463975429534912 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4297741651535034 | 0
2022-06-12 02:56:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 02:57:00+02:00 | 11253.917 | 1 |  |  | 0.2297453731298446 | 0 | 1.467519998550415 | 0 | 1.2481443881988523 | 0 | 1.4633970260620115 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.464420199394226 | 0
2022-06-12 02:58:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 02:59:00+02:00 | 11657.5 | 1 |  |  | 0.23843 | 0 | 1.4126100540161133 | 0 | 1.4363470077514648 | 0 | 1.313657522201538 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.458438277244568 | 0
2022-06-12 03:00:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 03:01:00+02:00 | 11391.083 | 1 |  |  | 0.2436342537403106 | 0 | 1.3981200456619265 | 0 | 1.4363470077514648 | 0 | 1.2337239980697632 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.481897473335266 | 0
2022-06-12 03:02:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 03:03:00+02:00 | 12668.583 | 1 |  |  | 0.2494212985038757 | 0 | 1.4121700525283811 | 0 | 1.4363470077514648 | 0 | 1.171151638031006 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.4793182611465454 | 0
2022-06-12 03:04:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 03:05:00+02:00 | 12748.833 | 1 |  |  | 0.2609953582286834 | 0 | 1.4811400175094604 | 0 | 1.6769102811813354 | 0 | 0.9906684160232544 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.5152125358581543 | 0
2022-06-12 03:06:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 03:07:00+02:00 | 15913.917 | 1 |  |  | 0.2829861044883728 | 0 | 1.4565399885177612 | 0 | 1.6769102811813354 | 0 | 0.6430845260620117 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.4605188369750977 | 1
2022-06-12 03:08:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 03:09:00+02:00 | 18223.084 | 1 |  |  | 0.33044 | 0 | 1.3304699659347534 | 0 | 1.936196565628052 | 0 | 0.2502893507480621 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.5111969709396362 | 1
2022-06-12 03:10:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 03:11:00+02:00 | 18315.834 | 1 |  |  | 0.3744212985038757 | 0 | 1.1064300537109375 | 0 | 1.936196565628052 | 0 | 0.1077835634350776 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.469817876815796 | 1
2022-06-12 03:12:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 03:13:00+02:00 | 16401.334 | 1 |  |  | 0.3767361044883728 | 0 | 0.92018 | 0 | 1.936196565628052 | 0 | 0.073061 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.433777093887329 | 1
2022-06-12 03:14:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 03:15:00+02:00 | 12658.917 | 1 |  |  | 0.3813657462596893 | 0 | 0.7936670184135437 | 0 | 2.0100276470184326 | 0 | 0.066189 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.4625734090805054 | 1
2022-06-12 03:16:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 03:17:00+02:00 | 10322.667 | 1 |  |  | 0.3946759402751922 | 0 | 0.7238219976425171 | 0 | 2.0100276470184326 | 0 | 0.062572 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.4419602155685425 | 1
2022-06-12 03:18:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 03:19:00+02:00 | 12189.25 | 1 |  |  | 0.4074074029922485 | 0 | 0.6768180131912231 | 0 | 1.7850933074951172 | 0 | 0.062934 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.4857929944992063 | 1
2022-06-12 03:20:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 03:21:00+02:00 | 10811.25 | 1 |  |  | 0.4189814925193786 | 0 | 0.6658369898796082 | 0 | 1.7850933074951172 | 0 | 0.062934 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.4825093746185305 | 1
2022-06-12 03:22:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 03:23:00+02:00 | 14803.917 | 1 |  |  | 0.4461805522441864 | 0 | 0.69527 | 0 | 1.7850933074951172 | 0 | 0.062934 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.4471426010131836 | 1
2022-06-12 03:24:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 03:25:00+02:00 | 19318.166 | 1 |  |  | 0.4670138955116272 | 0 | 0.7984989881515503 | 0 | 1.4609280824661257 | 0 | 0.062934 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.4805691242218018 | 1
2022-06-12 03:26:00+02:00 | [12 empty] | 0 | 0
2022-06-12 03:27:00+02:00 | 22552.166 | 1 |  |  | 0.4872685074806213 | 0 | 0.9197400212287904 | 0 | 1.4609280824661257 | 0 | 0.062934 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.5008662939071655 | 1
2022-06-12 03:28:00+02:00 | [12 empty] | 1 | 0
2022-06-12 03:29:00+02:00 | 23869.75 | 1 |  |  | 0.5034722089767456 | 0 | 1.017259955406189 | 0 | 1.1706048250198364 | 0 | 0.062934 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.489266872406006 | 1
2022-06-12 03:30:00+02:00 | [12 empty] | 1.047130628994533 | 0
2022-06-12 03:31:00+02:00 | 24102.7285 | 1 |  |  | 0.5202546119689941 | 0 | 1.0669000148773191 | 0 | 1.1706048250198364 | 0 | 0.062934 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.4357722997665403 | 1
2022-06-12 03:32:00+02:00 | [12 empty] | 1.0781463996569314 | 0
2022-06-12 03:33:00+02:00 | 28063.0918 | 1 |  |  | 0.5266203880310059 | 0 | 1.0814000368118286 | 0 | 1.1706048250198364 | 0 | 0.062934 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.4543688297271729 | 1
2022-06-12 03:34:00+02:00 | [12 empty] | 1.0831133308297112 | 0
2022-06-12 03:35:00+02:00 | 27352.5918 | 1 |  |  | 0.5277777910232544 | 0 | 1.0655800104141235 | 0 | 1.0676641464233398 | 0 | 0.062934 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.4334604740142822 | 1
2022-06-12 03:36:00+02:00 | [12 empty] | 1.062427784545081 | 0
2022-06-12 03:37:00+02:00 | 18996.7461 | 1 |  |  | 0.5416666865348816 | 0 | 1.0185799598693848 | 0 | 1.0676641464233398 | 0 | 0.063296 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.5034124851226809 | 1
2022-06-12 03:38:00+02:00 | [12 empty] | 1.0280598625114985 | 0
2022-06-12 03:39:00+02:00 | 14136.833 | 1 |  |  | 0.5636574029922485 | 0 | 0.9294049739837646 | 0 | 0.8386839032173157 | 0 | 0.062934 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.5063657760620115 | 1
2022-06-12 03:40:00+02:00 | [12 empty] | 1 | 0
2022-06-12 03:41:00+02:00 | 10705.917 | 1 |  |  | 0.5792824029922485 | 0 | 0.8863549828529358 | 0 | 0.8386839032173157 | 0 | 0.059679 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.4829578399658203 | 1
2022-06-12 03:42:00+02:00 | [12 empty] | 1 | 0
2022-06-12 03:43:00+02:00 | 10989.167 | 1 |  |  | 0.5983796119689941 | 0 | 0.8863549828529358 | 0 | 0.8386839032173157 | 0 | 0.059679 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.449414849281311 | 1
2022-06-12 03:44:00+02:00 | [12 empty] | 1 | 0
2022-06-12 03:45:00+02:00 | 9749.333 | 0 |  |  | 0.5607638955116272 | 0 | 0.9355549812316896 | 0 | 0.6374486088752747 | 0 | 0.059679 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.441670060157776 | 1
2022-06-12 03:46:00+02:00 | [12 empty] | 1 | 0
2022-06-12 03:47:00+02:00 | 8758.667 | 0 |  |  | 0.4635416567325592 | 0 | 1.0027600526809692 | 0 | 0.6374486088752747 | 0 | 0.059679 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.502575397491455 | 1
2022-06-12 03:48:00+02:00 | [12 empty] | 1 | 0
2022-06-12 03:49:00+02:00 | 8197.417 | 0 |  |  | 0.4456018507480621 | 0 | 1.051959991455078 | 0 | 0.4163584113121032 | 0 | 0.059679 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.501603603363037 | 1
2022-06-12 03:50:00+02:00 | [12 empty] | 1.0244157137189591 | 0
2022-06-12 03:51:00+02:00 | 8679.417 | 0 |  |  | 0.4340277910232544 | 0 | 1.0660200119018557 | 0 | 0.4163584113121032 | 0 | 0.059679 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.490773320198059 | 1
2022-06-12 03:52:00+02:00 | [12 empty] | 1.0444377179372877 | 0
2022-06-12 03:53:00+02:00 | 10271.833 | 1 |  |  | 0.43981 | 0 | 1.0673400163650513 | 0 | 0.4163584113121032 | 0 | 0.059679 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.4614871740341189 | 1
2022-06-12 03:54:00+02:00 | [12 empty] | 1.046465122302373 | 0
2022-06-12 03:55:00+02:00 | 12756.417 | 1 |  |  | 0.4461805522441864 | 0 | 1.037909984588623 | 0 | 0.2748142182826996 | 0 | 0.059679 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.488066554069519 | 1
2022-06-12 03:56:00+02:00 | [12 empty] | 1.0301 | 0
2022-06-12 03:57:00+02:00 | 12702.417 | 1 |  |  | 0.4623842537403106 | 0 | 1.0374699831008911 | 0 | 0.2748142182826996 | 0 | 0.059679 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.474629282951355 | 1
2022-06-12 03:58:00+02:00 | [12 empty] | 1.013332388855162 | 0
2022-06-12 03:59:00+02:00 | 16510.084 | 1 |  |  | 0.4699074029922485 | 0 | 1.1398199796676636 | 0 | 0.1084535643458366 | 0 | 0.059679 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.5096758604049685 | 1
2022-06-12 04:00:00+02:00 | [12 empty] | 1.0244667737824575 | 0
2022-06-12 04:01:00+02:00 | 19506.5 | 1 |  |  | 0.4490740597248077 | 0 | 1.4187599420547483 | 0 | 0.1084535643458366 | 0 | 0.059679 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.484 | 1
2022-06-12 04:02:00+02:00 | [12 empty] | 1.093487029075623 | 0
2022-06-12 04:03:00+02:00 | 20730 | 1 |  |  | 0.3611111044883728 | 0 | 1.7759000062942505 | 0 | 0.1084535643458366 | 0 | 0.059679 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.4988294839859009 | 1
2022-06-12 04:04:00+02:00 | [12 empty] | 1.213389705135709 | 0
2022-06-12 04:05:00+02:00 | 20207.584 | 1 |  |  | 0.081019 | 0 | 2.078119993209839 | 0 | 0 | 0 | 0.059679 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.4601811170578003 | 1
2022-06-12 04:06:00+02:00 | [12 empty] | 1.3467708369663782 | 0
2022-06-12 04:07:00+02:00 | 18940.416 | 1 |  |  | 0.013889 | 0 | 2.2380199432373047 | 0 | 0 | 0 | 0.059679 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1.4362728595733645 | 1
2022-06-12 04:08:00+02:00 | [12 empty] | 1.437500553585234 | 0
2022-06-12 04:09:00+02:00 | 17000.25 | 1 |  |  | 0.009838 | 0 | 2.282390117645264 | 0 | 0 | 0 | 0.059679 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1.4254136085510254 | 1